CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - LONG AN

----------------------***----------------------

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC VĨNH ĐÔNG 1

ĐỊA ĐIỂM: XÃ PHƯỚC VĨNH ĐÔNG, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------* * *---------------

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC VĨNH ĐÔNG 1

ĐỊA ĐIỂM: XÃ PHƯỚC VĨNH ĐÔNG, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Đơn vị quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC

| Đơn vị đầu tư CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - LONG AN | Đơn vị tư vấn lập dư án CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ KINH BẮC |
| --- | --- |

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC VĨNH ĐÔNG 1

Đơn vị tư vấn lập dự án: 		Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc

Chủ nhiệm thiết kế : 		Ths. Kts. Nguyễn Tuấn Long

Cán bộ thực hiện:

- Kiến trúc : 			Ths. Kts. Nguyễn Tuấn Long

- Ths. Kts. Nguyễn Mạnh Quân

- Kỹ thuật hạ tầng: 		Ths. Ks. Ngô Quý Đức

- Ks. Nguyễn Mạnh Dũng

- Ks. Vũ Văn Lương

- Điện & TT. Liên lạc: 	Ks. Đỗ Phú Khánh

- Ks. Vũ Khắc Toàn

- Cấp thoát nước & MT: 	Ths. Ks. Nguyễn Hoài Ân

- Kinh tế – xây dựng : 		Ks. Nguyễn Xuân Chính

Quản lý kỹ thuật:		Ks. Nguyễn Tiến Công

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU	4

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch	4

1.2. Mục tiêu đồ án	5

1.3. Tính chất đồ án	5

1.4. Quy mô lập quy hoạch	5

1.5. Các căn cứ cơ sở pháp lý	5

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG	7

2.1. Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên	7

2.2. Hiện trạng tổng hợp:	8

2.3. Đánh giá chung	10

CHƯƠNG 3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ KIẾN	11

3.1. Các chỉ tiêu chung cơ cấu sử dụng đất trong CCN	11

3.2. Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật dự kiến	11

CHƯƠNG 4. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	12

4.1. Nguyên tắc quy hoạch	12

4.2. Cơ cấu quỹ đất xây dựng CCN	12

4.3. Phương án cơ cấu sử dụng đất	12

4.4. Quy hoạch sử dụng đất CCN	12

4.5. Phân khu chức năng trong CCN	13

4.6. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các lô đất	13

4.7. Các khu chức năng trong CCN	13

4.8. Chọn mô duyn lô đất	14

4.9. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan	14

CHƯƠNG 5. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	16

5.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng	16

5.2. Quy hoạch hệ thống giao thông	17

5.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước	16

5.4. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường	23

5.5. Quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng	25

CHƯƠNG 6. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN	25

6.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư	28

6.2. Khái toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật	29

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ	30

7.1. Kết luận:	30

7.2. Kiến nghị:	30

PHẦN PHỤ LỤC	31

# PHẦN MỞ ĐẦU

## Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Huyện Cần Giuộc nằm về phía Đông Nam của Tỉnh Long An, phía Bắc giáp huyện Bình Chánh, TP.HCM, phía Đông Bắc giáp huyện Nhà Bè, TP.HCM, phía Đông giáp huyện Cần Giờ, TP.HCM với ranh giới là Sông Soài Rạp, phía Tây tiếp giáp huyện Bến Lức, phía Nam giáp huyện Cần Đước, Long An.

Cần Giuộc nằm ở vành đai vòng ngoài của vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ của Thành Phố Hồ Chí Minh tới các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long qua Quốc Lộ 50, từ Biển Đông qua cửa sông Soài Rạp và hệ thống đường thủy thông thương với các tỉnh phía Nam.

Trong những năm gần đây , khu vực phía Nam TP.HCM nói chung cũng như huyện Cần Giuộc nói riêng có cơ sở hạ tầng, hạ tầng giao thông phát triển. Minh chứng rõ ràng nhất là quyết định nâng cấp, cải tạo đường huyết mạch Đinh Đức Thịnh, xây mới đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cùng với vị trí đắc địa, UBND huyện Cần Giuộc và UBND tỉnh Long An đã đưa ra rất nhiều chính sách khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng . Song song đó, tỉnh Long An cũng đã đầu tư ngân sách lớn để nâng cấp và xây mới một số tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn. Tính đến năm 2019, địa bàn huyện Cần Giuộc đã hoàn thiện 75% các dự án về hạ tầng giao thông đường bộ. Nổi bật với tuyến Quốc lộ 50, nối liền Long An với Tp. Hồ Chí Minh.

Các tuyến theo trục dọc giữa TP.HCM và Long An cũng đang được cải thiện rõ nét. Khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được thông xe vào năm 2020, tuyến đường này sẽ kết nối các huyện Bến Lức, Cần Giuộc với huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Nhơn Trạch, Long Thành của Đồng Nai. Dự án cao tốc đi vào hoạt động cũng mở ra bước phát triển mới về phát triển kinh tế của huyện Cần Giuộc.

Với vị trí rất thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, giao lưu kinh tế. Trong tương lai, Cần Giuộc sẽ là trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Long An, là địa phương đi đầu trong việc phát triển các khu công nghiệp thu hút đầu tư từ bên ngoài. Trong quy hoạch phát triển kinh tế , huyện chú trọng đầu tư và phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, dân cư - đô thị và nông nghiệp, trong đó, công nghiệp làm nền tảng. Ưu tiên thu hút đầu tư cho ngành Công Nghiệp, thương mại - dịch vụ ở các khu, cụm công nghiệp, chú ý đến các ngành nghề nhiều lao động, đồng thời tạo thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ không gây ô nhiễm.

Trong xu thế phát triển chung của cả nước, tỉnh Long An đã có nhiều Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN) mới. Sự phát triển các KCN,CCN tại Long An trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, giải quyết việc làm , tăng thu nhập cho người lao động, thu hút vốn và công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiến bộ của nhiều nước trên thế giới. Phát triển CCN trong tương lai cần đảm bảo hài hòa lợi ích, có tầm nhìn dài hạn, lấy hiệu quả KT-XH, bảo vệ môi trường là mục tiêu cao nhất, khai thác tốt các lợi thế tiềm năng địa phương, xây dựng một mô hình mang tính đột phá trong thu hút đầu tư, tăng trưởng CN, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HDH và phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của Tỉnh.

Do vậy, Quy hoạch CCN Phước Vĩnh Đông tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là rất cần thiết và cấp bách nhằm thúc đẩy mục tiêu phát triển công nghiệp của huyện Cần Giuộc nói chung và Tỉnh Long An nói riêng, tạo môi trường sống và làm việc, tăng thu nhập cho người dân địa phương, tăng thu nhập ngân sách, tạo hình ảnh tốt nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

## Mục tiêu đồ án

- Xác định kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian kiến trúc cảnh quan mới, phù hợp với sự phát triển của quy hoạch chung.

- Làm cơ sở triển khai lập các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình công nghiệp, nhà máy, kho tàng.

- Làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước quản lý quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững.

- Đầu tư xây dựng CCN với mục tiêu phát triển bền vững, có Hạ tầng kỹ thuật thuận lợi, hiện đại, đồng bộ để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Huyện Cần Giuộc và Tỉnh Long An.

## Tính chất đồ án

CCN Phước Vĩnh Đông 1 có tính chất là Cụm công nghiệp sạch, đa ngành, bố trí các loại hình sản xuất công nghiệp cấp 4 (theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ) như sau:

- Nhóm các dự án điện tử, viễn thông: Sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính, sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị truyền thông...

- Nhóm các dự án về cơ khí: Sản xuất các loại máy nông nghiệp, đồ dùng gia đình, các loại máy chế biến thực phẩm...

- Nhóm các dự án về chế biến: Chế biến nông sản, thủy sản...

- Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng...

## Quy mô diện tích và dự báo số lượng công nhân

- Tổng diện tích nghiên cứu và lập quy hoạch khoảng 50,36 ha.

(Quy mô dự án theo Quyết định thành lập CCN Phước Vĩnh Đông 1 số 1473/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là 49,7ha khi chưa đo đạc cụ thể. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường tiến hành đo đạc thực địa ranh giới dự án theo đúng ranh giới của Trích lục bản đồ địa chính đính kèm Quyết định nêu trên và quy mô diện tích dự án sau khi đo đạc là 50,36ha (theo Mảnh trích đo địa chính số 17, 18-2020 ngày 12/8/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phê duyệt).

- Số lượng lao động dự kiến: 3.000 công nhân

## Các căn cứ cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ thông tư số: 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây Dựng về việc: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng)

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây Dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Tỉnh Long An về việc thành lập Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Căn cứ mảnh trích đo địa chính số 17, 18-2020 ngày 12/8/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phê duyệt;

Căn cứ biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư ngày 03/9/2020 tại UBND xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đối với đồ án quy hoạch chi tiết xấy dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1, tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Căn cứ Thông báo số 4579/TB-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về nội dung cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1, 2, 3, 4 do công ty TNHH MTV đầu tư Đà Nẵng – Long An, Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Bắc Giang – Long An, Công ty TNHH đầu tư Vinatexin – Long An, Công ty TNHH MTV KCN Tân Phú Trung – Long An làm chủ đầu tư;

Căn cứ văn bản số 2292/SCT-QLCN của Sở Công Thương ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 5 CCN tại huyện Cần Giuộc;

Căn cứ văn bản số 4648/SGTVT-QLCLHT của sở giao thông vận tải ngày 24 tháng 9 năm 2020 về việc cung cấp vị trí tuyến ĐT.830E và tuyến đường sắt Long Định – Hiệp Phước;

Căn cứ văn bản số 6600/SGTVT-QLCLHT của sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An ngày 31 tháng 12 năm 2020 về  việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đối với CCN Phước Vĩnh Đông 1;

Căn cứ văn bản 3517/SCT-QLCN của Sở Công Thương ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 04 CCN trên địa bàn xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc;

Căn cứ văn bản số 243/SNN-PTNTTL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 12 tháng 1 năm 2021 về việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đối với CCN Phước Vĩnh Đông 1, 2, 3, 4, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc;

Căn cứ văn bản 221/SXD-QHKT của Sở Xây dựng tỉnh Long An ngày 18 tháng 01 năm 2021 góp ý về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1 do công ty TNHH MTV đầu tư Đà Nẵng – Long An làm chủ đầu tư;

Căn cứ Bản đồ đo đạc địa hình tỉ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp.

# ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

## Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên

### Vị trí quy hoạch

CCN Phước Vĩnh Đông 1 nằm trong tổng thể quy hoạch CCN Phước Vĩnh Đông 1, 2, 3, 4 thuộc xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp tuyến đường tỉnh 830E (Vành Đai 4).

- Phía Nam giáp CCN Phước Vĩnh Đông 2

- Phía Tây giáp Sông Rạch Dừa.

- Phía Đông giáp CCN Phước Vĩnh Đông 3

### Đặc điểm địa hình

Khu vực nghiên cứu thuộc vùng địa hình đồng bằng chủ yếu là đất nông nghiệp, kênh rạch xen lẫn ao đìa, cao độ nền biến thiên từ +(0,5÷2,5)m.

### Khí hậu:

CCN Phước Vĩnh Đông 1 nằm tại vùng phía Đông tỉnh Long An có đặc điểm khí hậu gần giống phía Nam TP.Hồ Chí Minh là đều nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, độ ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nắng gần như quanh năm với tổng số giờ nắng trên dưới 2.700 giờ/năm. Khí hậu rất hợp cho sản xuất và đời sống của con người do: nhiệt độ ôn hòa, không nóng, không lạnh, không có gió bão, lũ có nhưng lũ lành v.v...

Nhiệt độ không khí

Nhiệt độ trung bình năm khoảng 26 - 280C, trong đó tháng trung bình cao nhất là tháng 4 và 5 khoảng 290C, tháng trung bình thấp nhất là tháng là tháng 12 và tháng 1 khoảng 250C. Nhiệt độ cao nhất lên tới 380C vào một số ngày trong tháng 4 và 5. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 200C và một số ngày trong tháng 8 và 9.

Độ ẩm không khí

- Độ ẩm không khí trung bình trong năm từ 81-90%

- Lượng mưa trung bình năm là 1.800 mm

Gió, bão

Mỗi năm có hai mùa gió chính: Gió mùa Đông Nam và gió mùa Tây Nam. Gió Đông Nam thổi thường xuyên từ tháng l đến tháng 4. Gió Tây Nam thổi từ tháng 6 đến tháng 12. Trong các tháng giao mùa có gíó Đông, gió Tây và gió Nam.

### Địa chất, thủy văn

- Địa chất công trình: Khu vực phía đông Cần Giuộc nói chung và khu quy hoạch nói riêng là khu vực đất trũng thấp được bồi tụ hàng ngàn năm của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, thông qua sông Soài Rạp. Do vậy, địa chất công trình rất yếu. Cường độ chịu nén của đất trong 10m lớp mặt chỉ đạt từ 0,5-0,8kg/cm2.

- Thuỷ văn:

+ Nước mặt: Khu vực thiết kế có 2 sông chính và nhiều kênh, rạch nhỏ. Các sông rạch trong khu vực có tác dụng giao thông thuỷ và tiêu thoát nước, còn phục vụ cho nông nghiệp và sinh hoạt còn nhiều hạn chế do bị nhiễm mặn và nhiễm phèn. Về mùa lũ, các sông rạch nhất là hệ thống sông Vàm Cỏ chuyển lũ từ Campuchia về làm ngập một số khu vực. Hầu hết các sông, rạch đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán nhật triều của biển Đông thông qua sông Soài Rạp, Kênh Hàng…. Do lưu vực của các sông cũng như chênh lệch đỉnh triều cao và thấp không lớn (bình quân đỉnh triều có độ cao biến đổi từ 0,66m tới 0,95m) nên khả năng lợi dụng triều để tự chảy rất hạn chế. Mùa khô lưu lượng nước sông rất nhỏ, thủy triều đưa nước mặn sâu vào trong nội đồng, độ mặn từ tháng 2-5 lớn hơn 4g/ lít.

+Nước ngầm: Theo tài liệu địa chất thủy văn khu vực thiết kế, các giếng khoan thăm dò và khai thác cho thấy có nước ngầm ở độ sâu 280 ÷ 360 m, lưu lượng khai thác 35 ÷ 70 m3 / h, độ pH = 6,1 ÷ 7,1 , độ hạ thấp mực nước 20 ÷ 25 m. Còn đối với các giếng ở độ sâu 180 ÷ 240 m có Q = 5 ÷ 20 m3 / h, các yếu tố khác giống ở tầng sâu 280 ÷ 360 m.

## Hiện trạng tổng hợp:

### Hiện trạng sử dụng đất.

Bảng hiện trạng sử dụng đất tự nhiên trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng CCN:

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch | 50,36 | 100 |
| 1 | Đất nhà ở nông thôn | 4,72 | 9,37 |
| 2 | Mặt nước rạch, mương | 10,10 | 20,06 |
| 3 | Đất bằng trồng cây hàng năm | 3,82 | 7,59 |
| 4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,27 | 0,54 |
| 5 | Đường giao thông | 0,46 | 0,91 |
| 6 | Đất trồng lúa | 27,09 | 53,79 |
| 7 | Đất hành lang giao thông đối ngoại | 3,90 | 7,74 |

### Tình hình dân cư

Trong phạm vi ranh giới quy hoạch có một bộ phận nhỏ dân cư sinh sống tỷ lệ diện tích đất nhà ở nông thôn chiếm 9,37% tổng diện tích đất quy hoạch.

### Hiện trạng kiến trúc, hạ tầng xã hội

- Hiện trạng nhà ở và các công cộng: Trong phạm vi ranh giới dự kiến quy hoạch CCN không có công trình xây dựng.

- Hiện trạng kinh tế - xã hội: Xã Phước Vĩnh Đông thuộc diện các xã vùng sâu, vùng xa và là một trong các xã nghèo của huyện Cần Giuộc. Cơ cấu kinh tế của các xã hiện chủ yếu là nông nghiệp –dịch vụ và công nghiệp, trong đó nông- ngư nghiệp chiếm trên 90% tổng thu nhập của các xã. Nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa. Năng suất lúa đạt thấp. Các ngành khác như chăn nuôi gia súc gia cầm có số lượng không đáng kể.

- Trong tổng số dân cư trong xã, dân làm nông nghiệp và ngư nghiệp chiếm khoảng 95 %, dân phi nông nghiệp chủ yếu là buôn bán, dịch vụ (hành chính, giáo dục, xây dựng, giao thông- vận tải .v.v….) chiếm khoảng 10%. Do nông nghiệp có thời vụ nên tình trạng nửa thất nghiệp xảy ra đối với một bộ phận dân nghèo, ít đất. Một số thanh niên trong khu vực hiện tìm việc làm thời vụ tại T.P Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

### Hiện trạng giao thông

- Hệ thống giao thông hiện trạng trong phạm vi lập quy hoạch CCN Phước Vĩnh Đông 1 chủ yếu là đường giao thông nông thôn, nội đồng phục vụ đi lại của cư dân trong các ấp thuộc xã Phước Vĩnh Đông. Tuyến đường sông Rạch Dừa nằm ở phía Tây của CCN.

### Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

a. Hệ thống thủy lợi và công trình phòng chống bão lũ

- Khu vực CCN hiện nay là ruộng nông nghiệp, ao hồ nuôi trồng thủy sản và hệ thống kênh rạch tưới tiêu thủy lợi, kênh thoát nước vùng.

b. Nền xây dựng

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có nền địa hình bằng phẳng, phần lớn là các thửa ruộng thấp trũng xen kẽ các ao hồ, kênh mương thủy lợi.

+ Cao độ nền tuyến đường nhựa liên xã đi từ bắc xuống nam CCN : +(2.3-2.6)m

+ Cao độ nền các tuyến đường nội đồng: +(1,5¸1,7)m.

+ Các khu vực ruộng trũng bị ngập úng khi trời mưa to

c. Đánh giá đất xây dựng

- Khu vực phần lớn là ruộng trũng, bằng phẳng, khi phát triển xây dựng cần đầu tư chi phí tôn nền để đảm bảo an toàn cho khu đất không bị ngập úng

### Hiện trạng thoát nước mưa

- Hiện trạng thoát nước mưa trong khu vực quy hoạch chủ yếu là tự chảy theo các kênh rạch hiện hữu và đổ ra sông Rạch Dừa, Kênh Hàng sau đó thoát ra sông Soài Rạp, chưa có các tuyến thoát nước được kiên cố hóa.

- Trong dự án có một vài tuyến mương rạch nội đồng có mặt cắt từ 10÷12m, chiều dài 1.396m diện tích 20.940m2 nằm dọc theo đường Nguyễn Thị Nga.

### Hiện trạng cấp nước

- Trong khu vực quy hoạch: Chủ yếu là khu vực dân cư nội đồng cánh nên chưa có hệ thống cấp nước sạch. Xã Phước Vĩnh Đông thuộc vùng hạn, mặn do đó nhu cầu về nước sạch là rất lớn.

- Theo báo cáo về cơ sở hạ tầng của Huyện Cần Giuộc, các nhà máy, trạm cấp nước hiện có luôn được tăng cường và đảm bảo công suất cấp đủ cho các nhà máy và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của công nhân.

### Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Hiện trạng thoát nước thải:

- + Trong khu vực quy hoạch: Khu vực quy hoạch chủ yếu là khu vực cư dân tập trung thành các cụm nhỏ xen kẽ bờ thửa và ao đìa ruộng đồng nên nước thải được tạo ra từ nước mưa và các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tại đây chưa có hệ thống thoát nước bẩn nên nước thải tiêu thoát phần lớn theo các hình thức ngấm, một lượng ít thoát ra kênh mương, đầm hồ xung quanh

- + Khu vực ngoài vùng quy hoạch: Nước thải từ các hộ dân cư được xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung của xã mà không qua xử lý. Các hộ dân hầu như là sản xuất nông nghiệp nên chất thải và nước thải được tạo ra từ các hoạt động sinh hoạt. Chất thải rắn trong dân cư được các xe thu gom hàng ngày và vận chuyển đến nơi tập kết chung của huyện.

- Hiện trạng vệ sinh môi trường:

- + Khu vực xã Phước Vĩnh Đông và Huyện Cần Giuộc có hệ thống thu gom chất thải rắn, chất thải sinh hoạt. Chất thải rắn được tập kết tại điểm tập trung rồi điểm trung chuyển đến khu xử lý chất thải của Huyện.

### Hiện trạng cấp điện

- Khu vực lập quy hoạch CCN Phước Vĩnh Đông 1 chủ yếu dùng điện sinh hoạt từ đường dây hạ thế chạy dọc tuyến đường nhựa liên xã và dọc tuyến đường Hạc Cảnh Tiên kéo đến các cụm dân cư.

## Đánh giá chung

### Thuận lợi

- Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Long An và Huyện Cần Giuộc.

- Địa hình khá bằng phẳng dân cư thưa thớt chủ yếu là đất thủy sản, đất nông nghiệp và kênh rạch thoát ra sông lớn thuận lợi cho việc thoát nước mặt cho toàn CCN

### Khó khăn

- CCN nằm ở khu vực có nên đất thấp ruộng trũng, ao đìa nuôi trồng thủy sản nên giải pháp thoát nước chung cho CCN và vùng lân cận sẽ phải được chú ý không gây ngập úng.

- Xung quanh CCN là các khu dân cư nông thôn của các xã nên vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh xã hội phải từng bước thực hiện và nâng cao kiến trước xã hội cho phù hợp.

- Vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp sẽ là vấn đề lớn trong chuyển đổi cơ cấu việc làm của địa phương.

# CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ KIẾN

## Các chỉ tiêu chung cơ cấu sử dụng đất trong CCN

- Chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất và phân khu khu chức năng CCN Phước Vĩnh Đông 1, tỷ lệ 1/500 theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Bảng chỉ tiêu chung cơ cấu sử dụng đất trong CCN

| STT | Loại chỉ tiêu | Định mức TCVN (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà máy, kho tàng | 55 |
| 2 | Đất hành chính, dịch vụ | 1 |
| 3 | Đất cây xanh | 10 |
| 4 | Đất giao thông | 10 |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1 |

## Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật dự kiến

Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

+ Độ dốc nền thiết kế: i ≥0,2%.

* Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Nước dùng cho công nghiệp sản xuất:			35 m3/ha.

+ Nước dùng cho kho tàng, bến bãi, đầu mối kỹ thuật:	22 m3/ha.

+ Nước dùng cho dịch vụ, thương mại:			30 m3/ha.

+ Nước dùng cho tưới cây, rửa đường:				10% Q.

+ Lượng nước thất thoát, rò rỉ:					15% Q.

+ Hệ số dùng nước không điều hoà ngày đêm:		kngđ = 1,1.

+ Hệ số dùng nước không điều hòa giờ:			kh = 1,4.

* Tiêu chuẩn thoát nước:

+ Chỉ tiêu thoát nước sản xuất lấy bằng 80% chỉ tiêu cấp nước;

+ Chỉ tiêu rác thải công nghiệp: 0,5 tấn/ha.

* Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Khu sản xuất				: 250KW/ha;

+ Khu trung tâm, nhà điều hành 	: 150KW/ha;

+ Khu kho bãi				: 50KW/ha;

+ Công viên, giao thông 			: 10-20KW/ha.

* Tiêu chuẩn thông tin liên lạc:

+ Đất hành chính				: 20 máy/ha;

+ Đất sản xuất				: 10 máy/ha;

+ Công trình công cộng khác		: 5-30 máy/khu.

# QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## Nguyên tắc quy hoạch

- Đảm bảo Quy chuẩn quy phạm hiện hành của Nhà nước về thiết kế quy hoạch KCN, CCN.

- Đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và kết nối đồng bộ với khu lân cận, tuân thủ định hướng các quy hoạch chuyên ngành có liên quan, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, tính bền vững, phù hợp cảnh quan khu vực và có khoảng cách ly an toàn tới khu dân dụng.

- Đảm bảo thuận tiện tối đa trong hoạt động sản xuất của các nhà máy xí nghiệp.

## Cơ cấu quỹ đất xây dựng CCN

Quy mô CCN Phước Vĩnh Đông 1 là 50,36ha, có các chức năng chính như sau:

- Khu nhà máy sản xuất;

- Khu hành chính dịch vụ;

- Cây xanh tập trung, cây xanh cách ly;

- Đất giao thông;

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật.

## Phương án cơ cấu sử dụng đất

- Trên cơ sở quan điểm và định hướng quy hoạch chung, định hướng quy hoạch CCN kết nối với tuyến đường tỉnh 830E (vành đai 4) sẽ được đầu tư trong tương lai, xây dựng tuyến trục chính và các tuyến đường nội bộ có mặt cắt 20,5m.

- Định hướng chung:

Bố trí lối vào chính của CCN kết nối với đường tuyến đường tỉnh 830E (vành đai 4), trục trung tâm chạy dọc CCN thuận tiện giao thông vận tải hàng hóa.

## Quy hoạch sử dụng đất CCN

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất.

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất | 50,36 | 100 |
| 1 | Đất nhà máy, xí nghiệp | 34,97 | 69,44 |
| 2 | Đất hành chính, DV, thiết chế VH | 0,71 | 1,41 |
| 3 | Đất cây xanh | 6,25 | 12,41 |
| 4 | Đất đường giao thông | 5,82 | 11,56 |
| 5 | Đất bãi đỗ xe | 0,05 | 0,10 |
| 6 | Đất sân bãi | 1,73 | 3,44 |
| 7 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 0,83 | 1,65 |

- Đất xây dựng nhà máy công nghiệp: Đất xây dựng nhà máy có tổng diện tích 35,97ha chiếm 69,44% tổng diện tích;

- Đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ, thiết chế văn hóa: Đất xây dựng khu trung tâm điều hành và dịch vụ công nghiệp có tổng diện tích 0,71ha chiếm 1,41% tổng diện tích;

- Đất cây xanh: Tổng diện tích đất cây xanh trong CCN là 6,25ha chiếm 12,41%.

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật: Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong CCN có tổng diện tích là 0,83ha chiếm 1,65%. Ký hiệu lô đất hạ tầng kỹ thuật là KT1 gồm có: Trạm hạ áp 35(22)/0,4KV, điểm tập trung rác thải trong ngày của CCN, trạm bơm tăng áp.

- Đất bãi đỗ xe CCN có diện tích 0,05ha chiếm 0,10% tổng diện tích;

- Đất sân bãi có diện tích 1,73ha chiếm 3,44%;

- Đất giao thông: Tổng diện tích đất giao thông nội bộ trong CCN là 5,82ha chiếm 11,56%;

## Phân khu chức năng trong CCN

Phân khu theo chức năng và đặc tính riêng của từng nhóm công nghiệp chủ đạo:

- Khu hành chính điều hành kết hợp với khu dịch vụ công cộng;

- Khu xây dựng các nhà máy xí nghiệp công nghiệp;

- Khu cây xanh cách ly;

- Khu công trình đầu mối kỹ thuật.

Bố trí thuận lợi các khu chức năng với các khu chức năng khác bên ngoài hàng rào CCN.

## Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các lô đất

Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các lô đất

| Stt | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích (Ha) | Tỷ lệ (%) | Tầng cao |  | Mật độ XD tối đa (%) | Hệ số sử dụng đất ( lần) | Tổng diện tích sàn XD (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tối thiểu | Tối đa |  |  |  |
|  | Tổng diện tích đất CCN PVĐ 1 |  | 50,36 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| I | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN | 34,97 | 69,44 |  | 5 | 70 | 3,50 | 122,40 |
| 1 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-1 | 3,79 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 13,27 |
| 2 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-2 | 3,03 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 10,61 |
| 3 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-3 | 5,03 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 17,61 |
| 4 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-4 | 4,40 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 15,40 |
| 5 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-5 | 3,66 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 12,81 |
| 6 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-6 | 2,58 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 9,03 |
| 7 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-7 | 3,39 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 11,87 |
| 8 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-8 | 3,00 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 10,50 |
| 9 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-9 | 3,08 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 10,78 |
| 10 | Đất nhà máy, xí nghiệp | CN1-10 | 3,01 |  |  | 5 | 70 | 3,50 | 10,54 |
| II | Đất hành chính, DV, thiết chế VH | CC | 0,71 | 1,41 | 1 | 5 | 40 | 2,00 | 1,42 |
| 1 | Đất hành chính, dịch vụ | CC1.1 | 0,48 |  | 1 | 5 | 40 | 2,00 | 0,96 |
| 2 | Đất thiết chế văn hóa | CC1.2 | 0,23 |  | 1 | 5 | 40 | 2,00 | 0,46 |
| III | Đất cây xanh | CX | 6,25 | 12,41 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất cây xanh | CX1-1 | 1,25 |  | 1 |  | 5 |  |  |
| 2 | Đất cây xanh | CX1-2 | 3,77 |  | 1 |  | 5 |  |  |
| 3 | Đất cây xanh | CX1-3 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất cây xanh | CX1-4 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất cây xanh | CX1-5 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
| IV | Đất giao thông |  | 5,82 | 11,56 |  |  |  |  |  |
| V | Đất bãi đỗ xe | P | 0,05 | 0,10 |  |  |  |  |  |
|  | Bãi đỗ xe | P1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| VI | Đất sân bãi | Sb | 1,73 | 3,44 |  |  |  |  |  |
|  | Sân bãi | Sb1 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |
| VII | Đất hạ tầng kỹ thuật | KT | 0,83 | 1,65 | 1,00 | 3 | 40 | 1,20 | 1,00 |
|  | Trạm điện, cấp nước, xử lý nước thải | KT1 | 0,83 |  | 1,00 | 3 | 40 | 1,20 | 1,00 |

## Các khu chức năng trong CCN

- Khu trung tâm điều hành và công trình dịch vụ:

Được bố trí tại trung tâm CCN, dự kiến xây dựng các công trình như sau:

- Khối quản lý điều hành:

- Nhà hành chính điều hành.

- Dịch vụ tổng hợp.

- Trạm sơ cấp cứu.

- Tổng đài bưu chính viễn thông.

- An ninh − bảo vệ.

- Dịch vụ công cộng:

- Trung tâm công cộng.

- Bến xe Bus công cộng.

- Khu nghỉ tạm.

- Các loại công nghiệp dự kiến bố trí vào CCN:

- Nhóm các dự án điện tử, viễn thông;

- Nhóm các dự án về cơ khí;

- Nhóm các dự án về chế biến;

- Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng.

- Khu cây xanh công viên:

- Khu cây xanh trung tâm.

- Khu cây xanh vườn ươm, cây xanh cách ly.

- Khu công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Trạm cấp nước sạch;

- Trạm xử lý nước thải, điểm thu gom chất thải rắn trong ngày.

- Trạm điện;

- Bãi đỗ xe.

## Chọn mô duyn lô đất

Theo dự kiến các ngành sản xuất dự kiến đầu tư vào CCN các lô đất xây dựng nhà máy được bố trí diện tích tối thiểu 2ha. Có thể hợp nhiều lô liền kề để có các diện tích lô đất theo yêu cầu. Diện tích một lô đất xây dựng nhà máy tối đa có thể là khoảng 6 - 12ha. Việc phân lô đất linh hoạt như vậy có thể đáp ứng các nhu cầu diện tích khác nhau.

## Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

### Phương hướng tổ chức:

- Quy hoạch chi tiết CCN Phước Vĩnh Đông 1 dựa trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả đất xây dựng và cơ cấu phân khu chức năng hợp lý, phù hợp.

- Tạo thuận lợi trong tổ chức sản xuất: Bố trí hợp lý giữa khu sản xuất, kho tàng, kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ môi trường.

- Các khu chức năng trong khu quy hoạch được kết nối với hệ thống giao thông nội bộ và giao thông đối ngoại đảm bảo tốt việc vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu là gần nhất, đồng thời đảm bảo tốt mối quan hệ giữa các nơi.

- Các nhà máy có cùng dây chuyền công nghệ hoặc sử dụng phụ phẩm lẫn nhau được tổ chức thành từng cụm để thuận tiện trong sản xuất và xây dựng các công trình hỗ trợ.

- Phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, hài hòa với cảnh quan khu vực.

- Sử dụng hợp lý và hiệu quả đất đai.

### Bố cục không gian quy hoạch

- Khu Trung tâm hành chính – dịch vụ: Khu trung tâm điều hành và dịch vụ nằm phía Nam của CCN Phước Vĩnh Đông 1 tiếp giáp với tuyến đường trục chính trung tâm của CCN, đóng vai trò là không gian trung tâm tạo điểm nhấn chính của CCN Phước Vĩnh Đông có các hạng mục công trình quan trọng như khu công trình hành chính quản lý, khu dịch vụ văn phòng cho thuê, khu triển lãm giới thiệu sản phẩm công nghiệp.

- Khu nhà máy sản xuất: Các nhà máy được bố trí trong CCN Phước vĩnh đông 1 đều thuộc các nghành công nghiệp được khuyến khích đầu tư như các nghành cơ khí, điện tử viễn thông, sản xuất bao bì... Các ngành sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch theo hướng sinh thái. Hình thức kiến trúc nhà máy hiện đại, đề cao công năng sử dụng.

+ Quy hoạch không gian nhà máy: Không gian kiến trúc của nhà máy kết hợp hài hòa giữa khu sản xuất, khu hành chính, cây xanh khuôn viên và cây xanh cách ly.

+ Quy hoạch hình khối kiến trúc của công trình: Hình thức kiến trúc và màu sắc công trình cần đảm bảo cho sự hài hòa của CCN Phước Vĩnh Đông, khuyến khích thiết kế điển hình trên từng khu xưởng nhằm tạo ra sự đồng nhất một CCN hiện đại.

+ Trụ sở hành chính: Công trình bền vững có hình khối kiến trúc của nhà máy sản xuất hiện đại.

+ Phân xưởng sản xuất: Công trình nhà công nghiệp cao 1-3 tầng, sử dụng khung tiền chế khẩu độ lớn.

+ Màu sắc: Sử dụng màu sắc phù hợp với công trình công nghiệp như: màu xanh lá cây, xanh da trời, xanh xám, …

+ Quy hoạch cây xanh, không gian công cộng trong khu nhà máy sản xuất: Không gian cây xanh tổ chức theo điều kiện tự nhiên gồm các mảng xanh dọc theo các đường nội bộ. Các khu cây xanh tập trung liên kết với dải cây xanh cách ly trong nhà máy và toàn CCN. Tạo bóng mát cho hè đường và phần xe chạy, giảm tiếng ồn, bụi, hơi độc do quá trình sản xuất thải ra, cải thiện khí hậu cho khu vực, tạo cảnh quan đẹp cho đường giao thông nội bộ khu quy hoạch theo yêu cầu về kiến trúc không gian chung cho từng loại hình công trình. Chọn loại cây trồng phải phù hợp với thổ nhữơng và khí hậu của địa phương.

- Không gian cây xanh tập trung, cây xanh cách ly: Bố trí dải cây xanh cách ly dọc ranh giới giáp các khu dân cư hiện có, dải cây xanh cách ly bên đường đối với trục đường dường tỉnh 830E (vành đai 4), dải cây xanh phân cách tuyến đường trục chính trung tâm của CCN Quy hoạch khu vườn hoa cây xanh tập trung tiếp giáp trục đường chỉnh CCN tạo cảnh quan và điểm nhấn cho CCN.

- Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường: Lô đất KT1 nằm phía Tây của CCN Phước vĩnh đông 1 được bố trí trạm hạ áp 35(22)/0.4KV cung cấp điện chiếu sáng cho CCN, bố trí điểm tập trung rác thải, trạm bơm cấp nước cho CCN.

## Phương án tái định cư và nhà ở công nhân

Khu tái định cư và nhà ở công nhân CCN Phước Vĩnh Đông 1 sẽ được bố trí tại khu đất có diện tích khoảng 11,82ha tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc với vị trí tiếp giáp như sau: phía Bắc giáp khu tái định cư CCN Phước Vĩnh Đông 2, phía Nam giáp đường Rạch Chim, phía Đông sông Rạch Chiêm và phía Tây giáp rạch Bà Liên. Vị trí khu tái định cư và nhà ở công nhân tiếp giáp với CCN Phước Vĩnh Đông về phía Nam qua đường Rạch Chim.

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ĐẤT XÂY DỰNG

### Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế:

- Thống nhất cao độ xây dựng, hướng dốc và thoát nước mặt so với mặt nền. Xác định hướng dốc chính theo địa hình tự nhiên, tạo mặt nền thuận lợi cho xây dựng.

- Cao độ thiết kế bám sát địa hình hiện trạng, cân bằng đào đắp tại chỗ, tránh phá vỡ địa hình và cảnh quan khu vực.

### Cơ sở thiết kế:

a. San nền:

- Khu vực nghiên cứu là khu vực dân cư nông thôn chủ yếu là đồng ruộng,ao đìa , kênh rạch có địa hình khá phức tạp cao độ nền hiện trạng từ +0.5m đối với nền ruộng, ao đìa, đến +2.5m đối với các bờ thửa và đường nội đồng

- Căn cứ vào cao độ hiện trạng và các công trình xung quanh khu đất, lựa chọn cao độ san nền tại khu đất thiết kế đảm bảo các yếu tố sau :

##### + Đảm bảo sự tiêu thoát nước nhanh, không ngập lụt trong quá trình sử dụng

##### + Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mưa trong khu vực xây dựng , không làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu, thoát hiện có của khu vực lân cận.

##### + Khối lượng thi công đắp nền ít nhất

##### + Đảm bảo thoát nước tự chảy .

##### + Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất về phía hệ thống thoát nước nằm trên các trục đường giao thông và gom vào các đường cống chính sau đó thoát ra hệ thống mương thoát nước của khu công nghiệp qua các cửa xả.

##### - Cao độ san nền hoàn thiện của dự án từ 2,75 ÷ 3,05m theo độ dốc san nền 0,2% hướng san nền từ trong ra ngoài đảm bảo tiêu thoát nước tự nhiên cho lô đất san nền.

##### - Vật liệu đắp: chủ yếu là đất, cát lấy trong địa bàn và các vùng lân cận, một phần lấy từ khối lượng đất do hạ cốt nền các khu vực hiện trạng trong phạm vi dự án

##### - Các yếu cầu kỹ thuật :

##### + Trước khi đắp nền phải vét bùn đáy mương với chiều dày 0,5m, bóc đất hữu cơ mặt ruộng nền lô với chiều dày trung bình 0.3m, và vận chuyển ra ngoài mặt bằng

##### + Độ chặt yêu cầu của nền đắp K=0,85

##### + Tiến hành san từng lớp có chiều dày trung bình khoảng 50cm. Sau mỗi lớp tiến hành kiểm tra độ chặt theo yêu cầu

##### - Khối lượng san nền:

Trên cơ sở cao độ tự nhiên và cao độ thiết kế của khu tiến hành chia thành các lô được giới hạn bởi các tuyến đường, tính hiệu cao độ trung bình trong các ô, theo công thức:

n

∑Δhi

V = S  i = 1(m3)

n

Trong đó: S- Diện tích ô vuông (m2); 	V - Thể tích đất thi công cộng lại trong ô (m3)

Δhi - Hiệu cao độ của điểm I: Nếu là đào (+), đắp (-)

n - Số lượng điểm trong 01 lô tính toán.

##### - Diện tích quy hoạch CCN Phước vĩnh đông 1 là 50,36ha, sau khi san lấp đến cao độ hoàn thiện khối lượng chủ yếu là khối lượng đắp và, chiều sâu san lấp trung bình khoảng +1.5m, do đó khối lượng san nền ước tính là 755.400(m3)

##### - Khối lượng vét bùn, vét hữu cơ có thể tận dụng để đắp các khu vực cây xanh, tiểu cảnh.

##### + Xây dựng tuyến kè bê tông cốt thép ốp mái dọc ranh giới tiếp giáp Sông Rạch Dừa, đảm bảo ổn định taluy bờ Sông chống sạt lở, tuyến kè có chiều dài 576m.

- Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa:

##### + Hiện trạng thoát nước mưa:

##### - Hiện nay trong khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh , nước mưa chủ yếu chảy tràn trên mặt đất theo độ dốc tự nhiên rồi thoát ra các sông ngòi hiện trạng qua các tuyến kênh mương tiêu nước nội đồng.

##### - Hệ thống mương tiêu thoát nước nội đồng chủ yếu là kênh, rạch đất, bề rộng mặt kênh mương từ 2,0÷8.0(m) chiều sâu trung bình 1,5÷2,0(m), các tuyến kênh rạch nội đồng này một phần làm nhiệm vụ tiêu nước cho các lưu vực hiện trạng trong khu vực quy hoạch CCN một phần là cung cấp nước tưới cho diện tích hoa màu nông nghiệp của dân cư trong phạm vi quy hoạch.

##### + Giải pháp thiết kế quy hoạch :

##### - Quy hoạch toàn bộ nước mưa của khu công nghiệp sẽ được thu vào hệ thống hố ga, cống thoát nước của các tuyến đường nội bộ và thoát về các cửa xả ra hệ sông Rạch Dừa và sau đó thoát ra các sông lớn là sông Kênh Hàng và Sông Soài Rạp.

##### + Phương án thiết kế quy hoạch :

##### - Nước mưa trên mặt đường được thu vào các hố ga qua khe hàm ếch đặt cạnh bó vỉa , khoảng cách giữa các hố ga thu từ 30-50m trên đường thẳng và ngắn hơn tùy từng vị trí đặc biệt, đảm bảo thu nước hiệu quả và nhanh nhất

##### - Với các mặt cắt đường nhỏ hơn 10,5m dốc đường là dốc một mái sẽ bố trí tuyến cống ở một bên của mặt cắt đường

##### - Vật liệu cống : sử dụng cống tròn BTCT và các gối đỡ , măng sông đúc sẵn đồng bộ tải trọng B(H13) đối với cống trên vỉa hè và tải trọng C(H30) đối với cống qua đường. Các tuyến cống hộp sử dụng cống hộp lắp ghép và cống hộ đổ tại chỗ.

- Công thức tính lưu lượng nước mưa tiêu thoát: Q = C x I x A. Trong đó:

Q: Lưu lượng nước mưa tiêu thoát (m3/giờ)

C: Hệ số dòng chảy.

I: Cường độ mưa (mm/giờ).

A: Diện tích lưu vực thoát nước vào tuyến cống (ha)

Chu kỳ tràn cống chọn T = 3 năm cho cống cấp 2 và T = 2 năm cho cống cấp 3, cấp 4

Thống Kê Khối Lượng Thoát Nước Mưa

| Quy Cách | Đơn Vị | Vật Liệu | Kích Thước | Khối Lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần Đường Ống |  |  |  |  |
| D600 | M | BTCT |  | 2196 |
| D800 | M | BTCT |  | 2301 |
| D1000 | M | BTCT |  | 367 |
| D1250 | M | BTCT |  | 174 |
| Phần Giếng Thăm |  |  |  |  |
| D600 | CÁI |  | 1000X800 | 50 |
| D800 | CÁI |  | 1150X800 | 52 |
| D1000 | CÁI |  | 1600X800 | 9 |
| D1250 | CÁI |  | 1600X800 | 5 |
| Phần Miệng Xả | CÁI |  | D1250 | 2 |

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG

### Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

- Tốc độ thiết kế: Vmax = 60km/h.

- Độ dốc dọc đường: imax= 6%

- Độ dốc ngang đường: 2%.

- Độ dốc ngang vỉa hè: 1,5%

- Bán kính bó vỉa: R ≥15 m.

- Chiều rộng tính toán của 1 làn xe: 3,5m đến 3,75m

### Quy hoạch mạng lưới giao thông.

- Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất.

- Căn cứ vào quy hoạch chung của Tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

a. Giao thông đối ngoại.

- Giao thông đối ngoại: Đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh - Long An nằm tiếp giáp về phía Bắc của cụm công nghiệp , có chiều dài đi qua khu quy hoạch gần 1km.

- Tuyến đường thủy sông Rạch Dừa nằm tiếp giáp về phía Tây của CCN.

b. Giao thông nội bộ trong Khu công nghiệp:

- Các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến của hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế hợp lý để phục vụ việc đi lại cho các phương tiện giao thông đến từng khu đất một cách dễ dàng, thuận tiện, tạo ra cảnh quan đẹp. Chiều rộng tính toán cho 1 làn xe từ 3m - 3.75m.

+ Đường trục chính:

Mặt cắt 1 - 1: 	Chỉ giới đường đỏ 			: 20.5 m

Chiều rộng mặt đường 		: 2x5.25 m

Chiều rộng hè đường 2*5m		: 10.0 m

+ Đường nhánh:

Mặt cắt 2 - 2: 	Chỉ giới đường đỏ 			: 18.50 m

Chiều rộng mặt đường 		: 10.5 m

Chiều rộng hè đường (5+3)m	: 8.0 m

c. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cao độ thiết kế:

+ Cao độ thiết kế khống chế theo cao độ san nền.

+ Cao độ tim đường khống chế theo cao độ không ngập nước: +2.70m cho toàn khu.

+ Độ dốc dọc trên các tuyến trong CCNđều có độ dốc bằng 0%

- Chỉ giới xây dựng:

+ Là chỉ giới quy định cho công trình xây dựng dọc theo đường, được xác định trên cơ sở chỉ giới đường đỏ và khoảng lùi từ chỉ giới đường đỏ ra phía ngoài phạm vi đường.

+ Khoảng lùi phụ thuộc vào tính chất của từng loại công trình được xây dựng dọc đường và phụ thuộc vào loại đường.

+ Trong nhiều trường hợp chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Khoảng lùi đối với các tuyến đường được quy định như sau:

Đường trục chính: 			6m - 10m.

Đường nhánh: 				4m - 6m.

d. Nền đường:

- Nền đường được thiết kế đảm bảo thoát nước tốt, ổn định và không sụt trượt, đắp bằng cát đen, đầm nén K=0.95 trong quá trình san nền. Phần sát móng áo đường dày 0.5 m dùng cát đen đầm nén đạt K=0.98. Với địa hình tương đối bằng phẳng nên độ dốc dọc đường các tuyến đều bằng 0,00%. Để đảm bảo thoát nước mặt đường tốt, bố trí độ dốc ngang 2% và hệ thống rãnh răng cưa dọc bó vỉa đường với độ dốc 0,5% về các hố ga thu hàm ếch đặt dọc theo đường. Trước khi đắp nền đường phải bóc lớp đất hữu cơ bề mặt với chiều dày trung bình 0.30m

- Cao độ nền đường được thiết kế dựa vào cao độ san nền.

e. Kết cấu áo đường.

- Vật liệu làm áo đường:

+ Phần mặt: Sử dụng bê tông nhựa.

+ Phần móng: Cấp phối đá dăm.

- Cơ sở tính toán kết cấu áo đường: theo Tiêu chuẩn 22TCN211 – 06 áp dụng cho đường công nghiệp và kho tàng với các thông số:

+ Mô đun đàn hồi tối thiểu Eyc = 155Mpa.

+ Tải trọng trục tính toán 120kN.

+ Độ tin cậy thiết kế: K=0,95.

+ Đường kính vệt bánh xe: 36cm

+ Áp lực tính toán lên mặt đường 0,6Mpa.

- Các lớp áo đường:

+ Bê tông nhựa hạt mịn dày 4cm.

+ Tưới nhựa lỏng dính bám 0,5kg/m2.

+ Bê tông nhựa hạt thô dày 6cm.

+ Tưới nhựa lỏng dính bám 1kg/m2.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm.

+ Đắp nền bằng cát đen, đầm nén K=0,98 dày 50cm.

+ Nền đắp đầm nén đạt K=0,95.

f. Cấu tạo lớp lát vỉa hè:

+ Lát gạch Block dày 6cm

+ Lớp đệm gia cố xi măng 8% dày 10cm

+ Nền đầm chặt K = 0,95.

- Bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn mác 200, kích thước (200x300x1000)mm đặt trên lớp móng bằng bê tông đá 4x6 dày 100mm. Trên các các đoạn đường cong bán kính nhỏ hoặc bó vỉa tại ngã ba, ngã tư dùng loại bó vỉa kích thước (200x300x500)mm.

- Bó vỉa dải phân cách bằng bê tông đúc sẵn mác 200, kích thước (200x500x1000) mm đặt trên lớp móng bằng bê tông đá 4x6 dày 100mm.

- Đan rãnh: Dùng tấm đan đúc sẵn mác 200, kích thước (300x500x60)mm.

- Hè đường dành cho người đi bộ và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm cung cấp cho các lô đất nhà máy. Phần hè giáp bó vỉa được lát gạch rộng 2m cho người đi bộ. Phần còn lại dành cho các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác, bố trí trồng cây xanh và trồng cỏ.

g. Biển báo và kẻ vạch :

+ Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo qui định.

+ Đường bố trí kẻ vạch phân làn.

+ Các biển báo và vạch kẻ tuân theo Điều lệ báo hiệu đường bộ hiện hành.

h. Khối lượng đường giao thông:

Tổng hợp khối lượng đường giao thông theo bảng sau:

| Tên đường | Ký hiệu | Chỉ tiêu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mặt cắt (m) |  |  | Chiều dài | Diện tích (m2) |  |  |
|  | mặt cắt | Mặt đường | Vỉa hè | Lộ giới | (m) | Mặt đường | Vỉa hè | Lộ giới |
| Đường N1-1 | 2 - 2 | 10.5 | 5+3 | 18.50 | 305.30 | 3205.65 | 3053.00 | 5648.05 |
| Đường N1-2 | 2 - 2 | 10.5 | 5+3 | 18.50 | 433.40 | 4550.70 | 4334.00 | 8017.90 |
| Đường N2-1 | 1 - 1 | 10.5 | 5 x 2 | 20.50 | 1410.00 | 14805.00 | 14100.00 | 28905.00 |
| Đường D1-1 | 1 - 1 | 10.5 | 5 x 2 | 20.50 | 388.00 | 4074.00 | 3880.00 | 7954.00 |
| Đường D1-2 | 1 - 1 | 10.5 | 5+3 | 18.50 | 188.00 | 1974.00 | 1880.00 | 3478.00 |
| Đường D2-1 | 1 - 1 | 10.5 | 5+3 | 18.50 | 255.00 | 2677.50 | 2550.00 | 4717.50 |
| Đường D2-2 | 1 - 1 | 10.5 | 5+3 | 18.50 | 203.00 | 2131.50 | 2030.00 | 3755.50 |

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

### Cấp nước

- Tiêu chuẩn kỹ thuật

- QCVN 01:2019/BXD		 :Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

- QCVN 07-1:2016/BXD		 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật- công trình cấp nước

- Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33 : 2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình.

- QCVN 01 -1:2018/BYT 		 :Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- QCVN 06:2019/BXD 		 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

- Tiêu chuẩn TCVN 2622: 1995	 :Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379: 1998 Thiết bị chữa cháy –Trụ nước chữa cháy- Yêu cầu kỹ thuật

- Tiêu chuẩn TCVN 4037:2012	 : Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa.

- Tiêu chuẩn TCVN 5422: 2012	 : Hệ thống tài liệu thiết kế - ký hiệu đường ống

- Tiêu chuẩn DIN 8078: 2008-09, ISO 1167: 2006 - Tiêu chuẩn ống nhựa, phụ kiện

- Nguyên tắc thiết kế và lý do điều chỉnh quy hoạch:

- Tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đã ban hành.

- Đảm bảo lưu lượng và áp lực tại mọi điểm trên mạng lưới.

- Vạch tuyến mạng lưới đảm bảo nước cung cấp đến mọi đối tượng dùng nước và chiều dài tuyến ống là ngắn nhất.

- Tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng nước

- Nước dùng cho công nghiệp sản xuất:			35 m3/ha.

- Nước dùng cho kho tàng, bến bãi, đầu mối kỹ thuật:	22 m3/ha.

- Nước dùng cho dịch vụ, thương mại:			30 m3/ha.

- Nước dùng cho tưới cây, rửa đường:			10% Q.

- Lượng nước thất thoát, rò rỉ:					15% Q.

- Hệ số dùng nước không điều hoà ngày đêm:		kngđ = 1,1.

- Hệ số dùng nước không điều hòa giờ:			kh = 1,4.

- Tính toán công suất cấp nước

| Stt | Loại hình dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) |  |  | (m3/ngđ) |
| 1 | Đất nhà máy, xí nghiệp,kho tàng | 34,97 | 35 | m3/ha | 1223,95 |
| 2 | Đất hành chính, ban quản lý CCN | 0,71 | 30 | m3/ha | 21,30 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 0,83 | 22 | m3/ha | 18,26 |
|  | Lượng nước dùng Q=1+2+3 |  |  |  | 1263,51 |
| 4 | Tưới cây, rửa đường |  | 10% Q |  | 126,35 |
|  |  |  |  |  | 1389,86 |
| 5 | Lượng nước thất thoát |  | 15% Q |  | 208,48 |
|  | Tổng nhu cầu dùng nước = 1+2+3+4+5 |  |  |  | 1598,34 |
|  | Làm Tròn |  |  |  | 1600,00 |

Tổng nhu cầu dùng nước cho cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1: 1.600 m3/ngđ.

+ Cấp nước chữa cháy: Theo quy phạm cấp nước chữa cháy TCVN 2622-1995 và Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về việc “Hướng dẫn thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp”. Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1 tính cho 1 đám cháy với lưu lượng chữa cháy qcc=20(l/s); thời gian chữa cháy trong 3 giờ liên tục. Các trụ cứu hỏa được bố trí trên vỉa hè và đảm bảo khoảng cách 150m giữa 2 trụ.

- Nguồn cấp nước

- Nước sạch cấp cho cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1 được lấy từ nhà máy nước sạch Cần Giuộc bằng đường ống D200;

- Để đảm bảo và duy trì áp lực nước trong mạng lưới đường ống cấp, trong cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1 xây dựng một trạm bơm tăng áp có công suất 1.600 m3/ngày đêm được xây dựng tại lô KT-1 với diện tích 0,83 ha.

- Giải pháp cấp nước.

- Nước cấp cho cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1 đạt tiêu chuẩn QCVN 01-1: 2018/BYT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Các bước tính toán.

- Xác định chiều dài tính toán cho mạng lưới: Ltt = m . Lthực (m)

m: hệ số kể đến mức độ phục vụ của đoạn ống (m#1)

lthực: chiều dài thực của đoạn ống tính toán (m)

- Tính toán lưu lượng đơn vị dọc đường: qđv = qtt−qttrLtt(l/s.m)

qtt: lưu lượng tính toán cho toàn mạng lưới (l/s)

qttr: tổng các lưu lượng tập trung lấy ra trên toàn mạng lưới (l/s)

- Tính toán lưu lượng dọc đường của từng đoạn ống: qdd = Ltt . qđv

- Tính lưu lượng tại các nút và tính toán thuỷ lực chọn đường kính ống.

* Tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước:

- Tính toán theo công thức Hazen - William: Tổn thất áp lực là hàm của hệ số C, thay đổi theo đường kính ống và tình trạng bề mặt bên trong của ống.

J=6,824(V/C)1,852D-1,167

Trong đó:

J: tổn thất theo chiều dài (m/m)

V: vận tốc trung bình tại mặt cắt đang nghiên cứu

D: đường kính trong (m)

C: hệ số tổn thất. Giá trị trung bình của hệ số C cho các vật liệu ống khác nhau:

PVC; HDPE 					:140150.

Ống gang có tráng xi măng bên trong	: 135150.

Ống gang lòng bên trong còn thô nháp	: 80120.

Ống bê tông					 : 0,0120,015.

Ống bê tông, ống thép đúc		 	 : 130150.

- Mạng lưới đường ống cấp nước được tính toán thủy lực trong hai trường hợp:

(1) Trong giờ dùng nước lớn nhất.

(2) Trong giờ dùng nước lớn nhất và có cháy xảy ra.

- Khi có cháy ta tính toán cho trường hợp cấp nước chữa cháy áp lực thấp, áp lực tại điểm bất lợi nhất khi có cháy là 10m.

- Tính toán thủy lực cho mạng lưới trong giờ dùng nước lớn nhất ta tính toán hệ thống cấp cho nhà 2 tầng, áp lực tại điểm bất lợi nhất là 12m.

- Mạng lưới đường ống.

- Mạng lưới cấp nước thiết kế theo mạng vòng, kết hợp cấp nước sản xuất và chữa cháy.

- Ống cấp nước có đường kính DN150 vật liệu làm ống là HDPE.

- Trên các tuyến ống cấp nước có bố trí họng cứu hoả với khoảng cách 150m/trụ.

Bảng tổng hợp khối lượng tuyến ống cấp nước CCN Phước Vĩnh Đông 1

| T.T | Tên gọi | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm bơm tăng áp | trạm | 1 |
| 2 | ống HDPE D150 | M | 3043 |
| 3 | Trụ cứu hoả | Trụ | 15 |
| 4 | Vật liệu phụ | %VLC | 10% |

## QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

### Thoát nước thải.

a. Cơ sở thiết kế.

- Quy chuẩn XDVN về quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01: 2019/BXD) – Phần thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Nước thải công nghiệp và Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên

- QCVN 07:2016/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị – Phần thoát nước thải, quản lý chất thải rắn

- TCVN 7957: 2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

b. Xác định tiêu chuẩn và khối lượng nước thải.

- Tiêu chuẩn thải nước lấy bằng 80% theo tiêu chuẩn cấp nước.

+ Nước thải công nghiệp sản xuất:			35m3/ha.

+ Nước thải kho tàng. bến bãi. đầu mối kỹ thuật:	22m3/ha.

+ Nước thải dịch vụ công cộng:				30m3/ha.

+ Hệ số dùng nước không điều hoà ngày đêm:	kngđ = 1.1.

+ Hệ số dùng nước không điều hòa giờ:		kh = 1.4.

Bảng khối lượng nước cấp

Lượng nước thải tính bằng 80% lượng nước cấp :

Bảng tính toán nhu cầu thoát nước

| Stt | Loại hình dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) |  |  | (m3/ngđ) |
| 1 | Đất nhà máy, xí nghiệp,kho tàng | 34,97 | 35 | m3/ha | 1223,95 |
| 2 | Đất hành chính, ban quản lý CCN | 0,71 | 30 | m3/ha | 21,30 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 0,83 | 22 | m3/ha | 18,26 |
|  | Lượng nước dùng Q=1+2+3 |  |  |  | 1263,51 |
|  | Tổng lượng nước thoát lấy bằng 80% nước cấp |  |  |  | 1010,81 |
|  | Làm Tròn |  |  |  | 1000,00 |

Tổng nhu cầu thoát nước thải cho cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1: 1000 m3/ngđ.

c. Hình thức thoát nước.

- Xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa và thoát nước thải riêng. Toàn bộ nước thải trong khu vực được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.

- Nước thải từ các xí nghiệp sản xuất có thành phần và tính chất đặc thù phải được xử lý đảm bảo yêu cầu mới được thoát vào mạng lưới thoát nước thải chung của toàn cụm công nghiệp.

d. Xử lý nước thải

Nước thải sẽ được dẫn về trạm xử lý có công suất 3.800 m3/ngđ tại lô KT2 thuộc CCN Phước Vĩnh Đông 2. Trạm xử lý nước thải bao gồm các công trình xử lý nước thải và cây xanh cách ly theo phương pháp xử lý theo công nghệ hiện đại.

e. Giải pháp thoát nước thải

- Nước thải tại các đơn vị sản xuất trước khi đổ vào hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp phải được xử lý đạt tiêu chuẩn loại B QCVN 40:2011/BTNMT.

- Nước thải được thu gom và dẫn vào nhà máy xử lý nước thải bằng đường ống BTCT có đường kính từ D300 đến D600.

- Nước thải công nghiệp đã qua xử lý phải đạt tiêu chuẩn loại A QCVN 40:2011/BTNMT sẽ được xả ra sông Rạch Dừa

f. Công thức tính toán.

- Xác định lưu lượng nước thải tính toán.

Lưu lượng nước thải tính toán cho từng đoạn cống xác định theo công thức sau:

Qtt = q0 . F . Kc ( l/s)

Trong đó:	Qtt : là lưu lượng tính toán (l/s)

F: Diện tích mà đoạn cống phục vụ tính toán (ha)

q0: Lưu lượng đơn vị (l/s.ha)

Kch: hệ số không điều hoà chung

- Tính toán thủy lực: sử dụng công thức ManningQ =A.3R2.in(m3/s)

Trong đó:	Q : lưu lượng tính toán ( m3/s)

A : tiết diện cống (m2)

R: bán kính thuỷ lực (m)

i : độ dốc thuỷ lực

n: hệ số nhám Manning

Công thức lưu lượng:	Q = A . V (m3/s)

Công thức vận tốc:		V = C . R.i (m/s)

Trong đó:	C: hệ số Sezi. tính đến ảnh hưởng của độ nhám trên bề mặt trong của cống. hình thức tiết diện cống và thành phần tính chất của nước thải. được xác định theo công thức:

C = 1n.R16

Vận tốc chảy nhỏ nhất Vmin ứng với độ đầy tính toán lớn nhất của cống quy định như sau:

Cống có đường kính D300D400 		Vmin=0.8 m/s

Cống có đường kính D400D600 		Vmin=0.9 m/s

Độ dốc nhỏ nhất của cống: imin=1/D.

g. Mạng lưới đường cống.

- Cống thoát nước thải có đường kính DN300 đến DN600 vật liệu bằng UPVC và bê tông cốt thép.

- Cống được chôn dưới vỉa hè. đỉnh cống cách mặt đất tối thiểu 0.7m. cống được chôn sâu tối đa 4m tính từ mặt đất đến đáy cống.

- Đường cống thoát nước thải được thiết kế đảm bảo độ dốc tối thiểu để nước thải có thể tự chảy.

- Trên đường cống thoát nước thải có bố trí các giếng thăm với khoảng cách 30 đến 40m một giếng.

Bảng khái toán khối lượng hệ thống thoát nước thải

| T.T | Tên gọi, quy cách | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tròn BTCT D300 tải trọng C | M | 1993,00 |
| 2 | Đế cống BTCT D300 | Cái | 3986,00 |
| 3 | Cống tròn BTCT D400 tải trọng C | M | 321,00 |
| 4 | Đế cống BTCT D400 | Cái | 642,00 |
| 7 | Hố ga thăm | Hố | 81 |

### Vệ sinh môi trường.

- Dự kiến số người làm việc trong khu công nghiệp là 2.000 người, tiêu chuẩn rác thải là 0,6 kg/người/ngày lượng rác thải sinh hoạt trong một ngày là 1.200 kg/ng.

- Đối với rác thải trong quá trình sản xuất, các đơn vị sản xuất tự quản lý rác và hợp đồng với cơ quan chức năng vận chuyển rác đến khu xử lý rác công nghiệp tập trung của Tỉnh.

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG

### Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng.

- Quy phạm trang bị điện: 11 - TCN - (19. 20. 21) - 2006 do Bộ Công công nghiệp ban hành năm 2006.

- QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07-5:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp điện.

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng.

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện.

### Chỉ tiêu cấp điện.

- Chỉ tiêu cấp điện trong Cụm công nghiệp:

+ Công nghiệp				: 250kW/ha.

+ Công cộng					: 150kW/ha.

+ Khu đầu mối kỹ thuật			: 150kW/ha.

+ Chiếu sáng đường giao thông		: 12÷15kW/ha.

+ Chiếu sáng công viên cây xanh		: 5kW/ha.

### Nhu cầu sử dụng điện.

Bảng tính toán công suất.

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu cấp điện (kW/ha) | Công suất P (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà máy, xí nghiệp | 34,47 | 250 | 8.615,5 |
| 2 | Đất hành chính, dịch vụ, thiết chế VH | 0,71 | 150 | 106,5 |
| 3 | Đất cây xanh | 6,25 | 5 | 31,3 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 0,83 | 150 | 124,5 |
| 5 | Đất đường giao thông, bãi đỗ xe | 7,60 | 15 | 114,5 |
|  | Tổng cộng: |  |  | 8.993,8 |

- Công suất tính toán.

+ Ptt = P * k = 8993,8kW*0,8 7,2 (MW).

Trong đó:

k=0.8: hệ số sử dụng đồng thời.

- Công suất toàn phần.

+ Stt=P/cos= 7,2*110%/0,85  9,3 (MVA)

Trong đó:

cos=0.85: hệ số công suất.

Tổn hao: 10%

Vậy tổng công suất tiêu thụ điện của cụm 1 là 9,3 MVA.

### Giải pháp xây dựng mạng lưới điện.

a. Nguồn điện

- Căn cứ vào nhu cầu điện tính toán cụm công nghiệp, phương án cấp điện cho cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1 là xây dựng tuyến đường dây 35(22)KV chạy dọc các tuyến đường trong cụm để cấp điện cho các phụ tải. Vị trí đấu nối tuyến điện trung thế ở phía tây của cụm công nghiệp. Điểm đấu nối với tuyến điện trung thế cụm công nghiệp sẽ do điện lực địa phương quyết định.

b. Lưới điện

- Lưới điện 35(22)KV của cụm công nghiệp sẽ sử dụng cáp lưới điện nổi nhằm giảm kinh phí đầu tư ban đầu và thuận lợi cho công tác quản lý vận hành.

- Lưới điện trung thế sử dụng điện 35(22)KV vận hành hở; lưới điện 35(22)KV sẽ được xây dựng tới tận hàng rào của các cơ sở công nghiệp, với cột điện LT-20m với dây dẫn là hợp kim bọc cách điện (AAC). Tiết diện dây dẫn dự kiến 185mm2. Các tuyến mạch đơn trung thế dự kiến sẽ xây dựng từng phần theo tốc độ phát triển phụ tải thực.

- Cấp điện 35(22)KV bằng đường dây trên không, cách điện dùng kiểu chuỗi néo và chuỗi đỡ 35(22)KV, cột bê tông ly tâm đi trên vỉa hè đường nội bộ khu công nghiệp.

- Từ trạm chia ra các lộ để cung cấp điện cho các lô trong khu công nghiệp, khoảng cách trung bình các cột khoảng 50m, cột cách mép bó vỉa 1m.

- Móng cột đơn dùng MT-2; móng cột kép dùng MĐT-2.

- Tại vị trí tuyến đường dây trên không giao chéo với các tuyến đường thì đoạn đó sẽ sử dụng cáp ngầm 35(22)KV Cu/XLPE/DSTA/PVC 3cx240mm có đặc tính chống thấm dọc và chôn ngầm trong ống HDPE D150 để băng qua đường. Tại hai vị trí điểm đầu và điểm cuối của tuyến cáp ngầm băng đường sẽ sử dụng các cột cầu dao phụ tải và chống sét van để bảo vệ cho tuyến cáp ngầm.

- Để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho các xí nghiệp và tăng tính linh hoạt trong qua trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, trên đường dây sẽ đặt các bộ cầu dao phụ tải phân đoạn đường dây tại các vị trí nhánh rẽ hoặc cấp cho các phụ tải lớn.

- Các tuyến đường dây trung áp 35(22)KV sẽ chạy ngang qua hàng rào các nhà máy, các nhà máy sẽ được cấp điện từ các tuyến đường dây trên không thông qua các cột cầu dao phụ tải. Các cột cầu dao phụ tải của khách hàng và đoạn đường dây từ cột cầu dao phụ tải tới trạm biến áp phân phối của khách hàng sẽ do khách hàng tự đầu tư nhưng phải tuân thủ theo các qui định của “Ban quản lý Cụm Công nghiệp” và các quy chuẩn, quy phạm hiện hành của ngành Điện.

- Các trạm biến áp cấp điện cho khu hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đèn đường, trạm bơm chuyển bậc sử dụng trạm biến áp phân phối 35(22)/0,4KV kiểu treo đặt tại khu kỹ thuật KT1 thuận tiện cho xây dựng cũng như vận hành. Trạm được đấu nối với tuyến đường dây 35(22)KV của khu thông qua cầu dao phụ tải lắp ở đầu trạm.

- Hệ thống nối đất chống sét:

+ Nối đất trạm biến áp, máy biến áp được nối đất với RNĐ  4,

+ Nối đất vỏ tủ phân phối hạ áp, chiếu sáng co RNĐ  4,

- Chống sét cho hệ thống phân phối điện:

+ Chống sét lan truyền theo đường dây tải điện 35(22)KV vào trạm biến áp.

+ Chống sét lan truyền cho các đoạn cáp ngầm 35(22)KV

+ Chống sét van hạ áp đặt tại tủ hạ áp tổng.

### Quy hoạch hệ thống chiếu sáng,

- Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng có điện áp 380V/220V được lấy từ trạm biến áp 1 có công suất 35(22)/0,4KV-320KVA đặt tại khu kỹ thuật KT1.

- Lưới điện chiếu sáng “Cụm công nghiệp” được thiết kế đi ngầm, được cấp điện từ các trạm biến áp chuyên dùng, đèn sử dụng loại đèn thuỷ ngân cao áp ánh sáng trắng 220V- 250W, kiểu chiếu sáng 1 bên hoặc 2 bên đường tuỳ theo mặt cắt đường.

- Đèn chiếu sáng trong khu sử dụng các loại đèn cao áp Sodium, chóa đèn có cấp bảo vệ IP65.

- Các cột đèn chiếu sáng cách nhau 30m hai bên đường trên vỉa hè và dọc theo tuyến đường, Các cột đèn sử dụng loại cột thép tròn côn hoặc bát giác cao 8-11m.

- Cáp chiếu sáng đi ngầm trên vỉa hè cách mép bó vỉa 0,6m dọc theo đường nội bộ, Cáp được đặt sâu 0,7m phía trên được phủ cát, đặt lớp gạch chỉ bảo vệ, cáp qua đường luồn ống HDPE D50 bảo vệ cáp.

- Điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng bằng tủ TĐ-03 có khả năng tự đóng cắt các tuyến đường theo chế độ thời gian đặt sẵn nhằm tiết kiệm điện, Cấp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC có tiết diện từ 10-25mm2, từ chân cột lên đèn dùng cáp XLPE/PVC/Cu 2x2,5mm2.

Bảng khối lượng xây dựng hệ thống điện

| TT | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây nổi 35(22)KV lộ đơn cáp AAC - 185 | km | 2,48 |
| 2 | Đèn chiếu sáng liền cần đơn | bộ | 86 |
| 3 | Tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng | tủ | 1 |
| 4 | Cáp ngầm chiếu sáng | km | 3,48 |
| 5 | Trạm biến áp 35(22)/0,4KV-320VA | trạm | 1 |

# TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

## Cơ sở lập tổng mức đầu tư

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phủ về Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định. phê duyệt dự án và thiết kế. dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi. bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018;

- Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

-Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính : Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu. chế độ thu. nộp. quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu. chế độ thu. nộp. quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm đinh dự toán xây dựng;

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số: 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi. bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

- Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của bộ tài chính, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của bộ tài chính;

- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

## Khái toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Bảng tổng mức đầu tư

| Đơn vị tính: đồng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | CHI PHÍ | CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ | THẾ GTGT | CHI PHÍ SAU THUẾ | KÝ HIỆU |
| I | CHI PHÍ XÂY LẮP | 203.291.314.545 | 20.329.131.455 | 223.620.446.000 | XL |
| 1 | San nền | 96.141.818.182 | 9.614.181.818 | 105.756.000.000 |  |
| 2 | Giao thông | 47.373.954.545 | 4.737.395.455 | 52.111.350.000 |  |
| 3 | Cấp nước sạch | 3.123.440.909 | 312.344.091 | 3.435.785.000 |  |
| 4 | Thoát nước mưa | 20.596.457.273 | 2.059.645.727 | 22.656.103.000 |  |
| 5 | Thoát nước thải | 5.635.070.909 | 563.507.091 | 6.198.578.000 |  |
| 6 | Hệ thống điện, chiếu sáng | 7.352.390.909 | 735.239.091 | 8.087.630.000 |  |
| 7 | Thông tin liên lạc | 3.636.363.636 | 363.636.364 | 4.000.000.000 |  |
| 8 | Cây xanh cảnh quan | 16.704.545.455 | 1.670.454.545 | 18.375.000.000 |  |
| 9 | Nhà điều hành, công trình phụ trợ | 2.727.272.727 | 272.727.273 | 3.000.000.000 |  |
| II | Chi phí QLDA, Tư vấn và Chi phí khác (8%) | 16.263.305.164 | 1.626.330.516 | 17.889.635.680 | DA, TV, K |
| III | Chi phí dự phòng (10%) | 21.955.461.971 | 2.195.546.197 | 24.151.008.168 | DP |
| IV | TỔNG | 241.510.081.680 | 24.151.008.168 | 265.661.089.848 |  |
|  | Làm tròn: | 241.510.000.000 | 24.151.000.000 | 265.661.000.000 | TDT |
| Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỷ, sáu trăm sáu mươi mốt triệu đồng chẵn. |  |  |  |  |  |

(Chi tiết xem Phụ lục đính kèm)

# KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

## Kết luận:

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Phước Vĩnh Đông 1, quy mô 50,36ha, tỷ lệ 1/500 đã được nghiên cứu đề xuất trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung phát triển công nghiệp của tỉnh Long An nói chung và huyện Cần Giuộc nói riêng. Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng các dự án lân cận, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Nội dung quy hoạch CCN đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án. Đây là một dự án có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay.

Cụm công nghiệp đươc hình thành sẽ tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp trong Tỉnh. Đây cũng đồng thời là động lực chủ đạo trong việc phát triển đô thị Cần Giuộc và vùng phụ cận, góp phần vào quá trình đô thị hóa của Tỉnh.

Đồ án đã nghiên cứu thiết kế một cách đồng bộ quy hoạch mặt bằng CCN và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khai thác được thế mạnh và đưa ra các giải pháp quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế trong khu vực.

Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Phước Vĩnh Đông 1 là một bước cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự án đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng CCN phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội cũng như Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp của Tỉnh.

## Kiến nghị:

Để nghị UBND Tỉnh Long An cùng các Sở Ban ngành có liên quan xem xét thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Phước Vĩnh Đông 1 quy mô 50,36ha, tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng và quản lý xây dựng CCN.

Sau khi đồ án được phê duyệt, tổ chức công bố tuyên truyền rộng rãi tới các tổ chức và công dân biết để giám sát thực hiện. Đề nghị chính quyền các cấp giúp đỡ chủ đầu tư thực hiện đền bù, giải phòng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

# PHẦN PHỤ LỤC

-----------------------------------------------

- VĂN BẢN PHÁP LÝ

- BẢNG TÍNH

- BẢN VẼ A3 THU NHỎ